Приложение № 1

к Закупочной документации

|  | УТВЕРЖДАЮ: |
| --- | --- |
|  | Коммерческий директор ООО «ЭнергоПаритет» |
|  | _______________ С.А. Сомиков |
|  | 30 сентября 2020 года |

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку силового трансформатора

ТМГ-СЭЩ-1250/10-11-УХЛ1 на ПС 10/0,4 кВ № 28

1. Общие положения

1.1. Для замены вышедшего из строя силового трансформатора Т-2-1,6 на объекте ООО «ЭнергоПаритет» – ПС 10/0,4 кВ № 28 необходимо выполнить поставку силового трансформатора в соответствии с техническими требованиями.

2. Технические требования (технические характеристики)

| Основные технические требования (характеристики) силового трансформатора |  |
| --- | --- |
| Количество | 1 шт. |
| Страна происхождения | Условия, запреты и ограничения допуска товаров, происходящих из иностранных государств или группы иностранных государств – не установлены |
| Год выпуска | Не ранее 2020 года |
| Заводской тип (марка) | ТМГ-СЭЩ-1250/10-11-УХЛ1 |
| Номинальная мощность, кВА | 1 250 |
| Напряжения ВН, кВ | 10 |
| Напряжения НН, кВ | 0,4 |
| Токи ВН / НН, А | 72,169 / 1 804,22 |
| Частота, Гц | 50 |
| Схема и группа соединения обмоток | Δ/Ун-11 |
| Напряжение короткого замыкания, % | 6,24 |
| Масса, т: | 2,885 |
| Гарантийный срок эксплуатации не менее, лет | 5 |

3. Срок поставки:

Не более 5 (пяти) рабочих дней с момента осуществления Покупателем предоплаты.

4. Адрес доставки:

Россия, Кемеровская область – Кузбасс, г. Белово, ул. Полярная, широта 54.458454 долгота 86.328834 – подстанция 10/0,4 кВ № 28, земельный участок, кадастровый (или условный) номер: 42:21:0102001:61.

5. Способ отгрузки

Автотранспортом, силами Поставщика.

6. Поставщик обязан предоставить следующие документы:

- счет-фактуру;

- товарную накладную;

- транспортную накладную;

- руководство по эксплуатации;

- паспорт на силовой трансформатор;

- техническую документацию, подтверждающую исправность силового трансформатора, в том числе, протоколы испытаний и измерений.

Заместитель директора по производству					И.В. Резниченко